ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности  МУ «КЦСОН»

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Все сотрудники Муниципального учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района Челябинской области» должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях МУ «КЦСОН» находящегося по адресу село Октябрьское улица Восточная № 88.

1.2 Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным директором.

1.3 Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной, либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.4 Сотрудники МУ «КЦСОН» должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.

1.5 Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на инженера по технике безопасности и охране труда.

1.6 Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на заместитель директора по хозяйственной части.

II ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 К пожарным работам относятся:

- Электросварка, покраска с применением пожароопасных лаков и красок, применение горючих клеев и мастик при отделке помещений.

- Применение паяльных ламп и электронагревательных приборов.

III ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ

3.1 Разведение открытого огня в местах, не предусмотренных для этой цели

3.2 Курение в не отведенных специально для этой цели местах.

3.3 Неисправность электропроводок, электроосветительной аппаратуры, электромоторов.

3.4 Нарушение правил при сварочных работах.

3.5 Для предотвращения возникновения пожаров на территории МУ «КЦСОН», сотрудникам категорически воспрещается:

- Разведение огня и курение в не установленных для этого местах.

- Производство работы с открытым огнем на расстоянии ближе 10 метров от легковоспламеняющихся веществ.

- Хранить в помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы.

- Оставлять без присмотра включенное в сеть оборудование.

- Пользоваться электронагревательными приборами не промышленного изготовления (электроплитами открытого типа, кипятильниками и т.д.).

- Загромождать выходы и проходы.

IV ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1 Сотрудник, заметивший пожар, должен немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану, вызвать по телефону 01 пожарную команду и до ее прибытия принять меры к устранению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения, предварительно отключив электроэнергию.

4.2 При тушении пожара строго придерживаться следующих правил:

- Электропроводку тушить песком, порошковым огнетушителем, асбестовым одеялом.

- При горении легковоспламеняющихся материалов, тушение производить покрытием места возгорания асбестовым одеялом, песком.

- По прибытии пожарного подразделения, проинформировать о характере, и месте возгорания.

Инженер по технике

безопасности и охране труда