ИНСТРУКЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ

В соответствии с действующим Законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений несут руководители этих объектов, которые ОБЯЗАНЫ:

●   обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка, а также по работе систем противопожарной защиты и средств пожаротушения;

● установить в производственных, складских, административных и вспомогательных помещениях противопожарный режим (правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений требований пожарной безопасности и тушение пожаров, постоянно контролировать его соблюдение всеми работающими;

● объявить приказом лиц, назначенных в установленном законом порядке ответственными за пожарную безопасность цехов, складов, участков, а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем вентиляции, отопления, электроустановок, противопожарного водоснабжения, противопожарной защиты, средств связи и пожаротушения, установок пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре;

● включить в функциональные обязанности должностных лиц и других специалистов решение вопросов пожарной безопасности, исходя из возложенных, производственных задач;

● обеспечить объект системами противопожарной защиты, средствами пожаротушения, связи и содержать их в исправном состоянии и постоянной готовности;

● организовать для работников противопожарную подготовку (инструктаж, обучение). Определить сроки, место и порядок их проведения, а также список должностных лиц, на которых возлагается их проведение;

● разработать и утвердить список профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

● установить порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

●  проводить противопожарную пропаганду;

● организовать пожарно-профилактическую работу, разработку и своевременное выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта, выпускаемой продукции, безопасности людей и защиту материальных ценностей в случае пожара;

● организовать разработку плана эвакуации, инструкции, определяющей действие персонала при пожаре и обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей, проводить не реже одного раза в полугодие практические тренировки всех, задействованных в эвакуации работников;

● организовать соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

● включить в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

● содействовать созданию и деятельности добровольной пожарной дружины (пожарных боевых расчетов) пожарно-технической комиссии;

● создавать и содержать, соответствии с установленными нормами, органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

● незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

● оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

●   предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории предприятий необходимые силы и средств, горюче-смазочные материалы. А также продукты питания и мест отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

● обеспечивать доступ на территории, в здания, сооружения и иные объекты предприятий должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей;

● предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности произведенной продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.